# Рекомендуемый порядок действий при возникновении проблемных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства

|  | Требования к качеству коммунальных услуг | Виды коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления КУ и допустимые отклонения качества КУ | Условия и порядок изменения размера платы за КУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бесперебойное круглосуточное снабжение коммунальной услугой в течение года (отопительного периода для отопления) | ХВС, ГВС, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (все виды КУ) | ХВС: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии в централизованных сетях водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства РФ (СНиП 2.04.02-84) | 1. Снижение размера платы за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче КУ (суммарно за расчетный период) на 0,15 % размера платы. |
|  |  |  | ГВС: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа; для проведения 1 раз в год профилактических работ – продолжительность устанавливается требованиями законодательства РФ (СанПиН 2.1.4.2496-09) |  |
|  |  |  | Водоотведение: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, в т.ч. при аварии. |  |
|  |  |  | Электроснабжение: два часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа - при наличии одного источника питания. |  |
|  |  |  | Газоснабжение: не более 4 часов (суммарно) в течение месяца. |  |
|  |  |  | Отопление: - не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; - не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 град. C до нормативной; -не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 град. C до 12 град. C; -не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 град. C до 10 град. C |  |
| 2. | Постоянное соответствие состава и свойств воды СанПиН | ХВС, ГВС | Отклонение не допускается | Оплата не вносится за каждый день предоставления КУ ненадлежащего качества (независимо от приборов учета) |
| 3. | Соответствие давления в системе водоснабжения в точке разбора, давления сетевого газа | ХВС, ГВС, газоснабжение | ХВС, ГВС: отклонение не допускается | При давлении, отличающемся от установленного на 25 процентов: снижение размера ежемесячной оплаты за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) на 0,1 % размера платы. При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов: оплата не вносится за каждый день предоставления КУ ненадлежащего качества (независимо от приборов учета) |
|  |  |  | Газоснабжение: отклонение более чем на 0,0005 МПа не допускается |  |
| 4. | Обеспечение температуры воды в точке разбора: требованиям законодательства РФ (СанПиН 2.1.4.2496-09: (не ниже 60 град. C и не более 75 град. C для любых систем теплоснабжения) | ГВС | В ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5 град. C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3 град. | За каждые три град. С снижения температуры свыше допустимых пределов: снижение размера платы на 0,1 % за каждый час отступления (суммарно за расчетный период) от допустимых отклонений. При снижении температуры горячей воды ниже 40 град. С: оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду (за каждый час подачи) |
| 5. | Постоянное соответствие напряжения, частоты эл/тока требованиям законодательства РФ (ГОСТ 13108-97. ГОСТ 29322-92) | Электроснабжение | Отклонение не допускается | Снижение размера платы за каждый час периода снабжения эл/энергией, не соответствующей установленному стандарту, (суммарно за расчетный период) на 0,15 % размера платы. |
| 6. | Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства РФ (ГОСТ 5542-87) | Газоснабжение | Отклонение не допускается | Плата не вносится за каждый день предоставления КУ ненадлежащего качества (независимо от приборов учета) |
| 7. | Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях: в жилых помещениях: - не ниже +18 град. C (в угловых комнатах - +20 град. C), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - 31 град. C и ниже - +20 (+22) град. C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000; (требования по обеспечению установленной температуры применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления – для Волгограда - 25 ºС и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений). | Отопление | Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 град. C. Допустимое снижение нормативной температуры: в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 град. C; в остальное время дня (с 5.00 до 0.00 часов) снижение температуры воздуха в жилом помещении не допускается. | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер платы снижается: - на 0,15 % размера платы за каждый градус отклонения температуры; |
| 8. | Соответствие давления во внутридомовой системе отопления установленным значениям |  | Отклонение не допускается | При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов: оплата не вносится за каждый день предоставления КУ ненадлежащего качества (независимо от приборов учета) |

## IV. По вопросам жилищного законодательства Российской Федерации, в частности по

# Text boxes

1. Фиксация факта нарушения качества КУ

Подача заявки потребителем

Форма обращения: устная или письменная.

Содержание обращения:

1. Ф.И.О. и адрес заявителя;

2. Место обнаружения нарушения, вид услуги; показание ПУ, зафиксировавшее начало некачественного предоставления КУ (при наличии ПУ и возможности такой фиксации).

п. 105, 106, 111 Правил № 354

2. Требование от исполнителя (по мере необходимости):

1) возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью

и имуществу потребителя (независимо от наличия

договорных отношений с исполнителем) вследствие

нарушения качества предоставления КУ;

2) возмещения убытков, причиненных

потребителю в результате нарушения исполнителем

прав потребителей:

3) компенсация морального вреда (физические или

нравственные страдания), причиненного

потребителю вследствие нарушения исполнителем

прав потребителей

4) уплата неустоек (штрафов, пеней) в размере,

предусмотренном Законом РФ "О защите прав

потребителей"

1. Перерасчет платы за коммунальные услуги (изменение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность)

2 вида перерасчета:

Регистрация сотрудником заявки в АДС

Регистрация осуществляется в электронном или бумажном журнале с указанием:

- факта начала нарушения (дата и время);

- причины нарушения;

- факта возобновления предоставления качественных КУ (по мере возобновления).

Информация, сообщаемая потребителю сотрудником АДС:

- Ф.И.О. лица, принявшего заявку;

- регистрационный номер заявки;

- время приема заявки.

п. 106 Правил № 354

Уведомление потребителем аварийно-диспетчерской службы (АДС) исполнителя (иной указанной исполнителем АДС) о факте нарушения качества КУ

- адреса и номере телефонов АДС должны быть размещены, в т.ч. на досках объявлений в подъездах МКД. в пределах земельного участка, на котором расположен МКД (п.п. п) п. 31 Правил № 354);

- работа АДС осуществляется круглосуточно (п. 12 Правил № 416)

Вариант 1: сотруднику АДС известны причины нарушения качества КУ

1. Причины доводятся до потребителя немедленно.

2. Делается отметка в журнале регистрации – основание для признания исполнителем факта нарушения качества КУ и для изменения размера платы

3. В случае, если исполнителем является ресурсоснабжающая организация (далее - РСО) и несет ответственность за качество предоставления КУ на вводе в МКД и если сотруднику АДС РСО известно, что причины нарушения КУ возникли на ВДИС (внутридомовое имущество), полученная заявка доводится до лица, привлеченного собственниками помещений в МКД для обслуживания внутридомовых инженерных систем

п. 107 Правил № 354

Вариант 2: сотруднику АДС не известны причины нарушения качества КУ

- меры к выяснению причин нарушения КУ принимаются незамедлительно;

- информация о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества КУ сообщаются потребителям в течение суток с момента обнаружения факта

(п. 104 Правил № 354);

Действия исполнителя после получения заявки

2. Последствия обнаружения факта нарушения качества КУ

Исполнитель – не РСО

1. Согласовывается с потребителем дата и время проверки факта нарушения качества КУ

2. Дата и время проверки факта нарушения качества КУ незамедлительно сообщается РСО

Исполнитель – РСО

1. Согласовывается с потребителем дата и время проверки факта нарушения качества КУ в месте нахождения границы общего имущества с централизованными системами инженерно-технического обеспечения.

2. Дата и время проверки факта нарушения качества КУ незамедлительно доводится до сведения лица, привлеченного собственниками для обслуживания внутридомовых инженерных систем, если оно известно РСО.

п. 108 Правил № 354

Время проведения проверки – не позднее 2-х часов с момента обращения потребителя, если иное время не согласовано с потребителем (п. 108 Правил № 354)

3. Составление акта проверки:

по результатам проверки качества КУ составляется акт,

в котором фиксируется:

- показание ПУ (при его наличии);

- дата и время проведения проверки;

- установленные нарушения параметров качества КУ или

отсутствие факта нарушений;

- использованные в ходе проверки методы и инструменты;

- выводы о дате и времени начала нарушения качества КУ.

4. Случаи составление потребителем акта в отсутствие исполнителя:

- непроведение исполнителем проверки в установленные сроки;

-  невозможность уведомить исполнителя  о факте нарушения качества КУ в связи с ненадлежащей организацией работы АДС;

акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем Совета МКД, в котором не созданы ТСЖ, ЖСК,  председателем ТСЖ, ЖСК (если управление МКД осуществляется ТСЖ, ЖСК).

п. 110 (1) Правил № 354 (введен с 1 июня 2013г.)

Расходы на проведение экспертизы:

- инициированной потребителем – несет исполнитель с возмещением затрат потребителем в случае не подтверждения факта нарушения;

- инициированной иным участником – несет такой участник

п. 110 Правил № 354

акт составляется в количестве экземпляров по числу присутствующих заинтересованных лиц, подписывается такими лицами. При уклонении от подписания акта кого-нибудь из лиц, участвующих в проверке, для подписания акта приглашаются не менее 2-х заинтересованных лиц.

1 экз. передается потребителю способом, подтверждающим дату его получения.

п. 109 с уч. изм. п. 111 Правил № 354

При возникновении спора о факте нарушения качества КУ и (или) их параметрах определяется порядок проведения дальнейшей проверки

1. Проведение экспертизы качества КУ – по инициативе любого

заинтересованного участника:

- отбор проб исполнителем и передача на экспертизу

-  определяется дата и время повторной проверки с привлечением эксперта

2. Если ни один из участников не инициировал проведение экспертизы  - определяется дата и время повторной проверки с участием приглашенных исполнителем представителей ГЖН и общественного объединения потребителей. Акт подписывается всеми участниками проверки с предоставлением экземпляра каждому участнику.

Определение даты и времени начала и окончания предоставления КУ с нарушением качества

Начало – с даты и времени

1. Обнаружения исполнителем факта нарушения качества КУ всем или части потребителей, указанной в журнале регистрации сообщений (п.п. 104, 107 Правил № 354);

2. Доведения потребителем до сведения АДС сообщения о нарушении качества при подтверждении такого факта (в т.ч. по результатам экспертизы);

3. Начала нарушения качества, зафиксированного ОПУ, ИПУ, если они способны сохранять зафиксированные сведения.

п. 111 Правил № 354

Окончание – с даты и времени

1. Установление исполнителем факта возобновления предоставления КУ ненадлежащего качества в соотв. с п. 104 Правил № 354;

2. Доведения потребителем до сведения АДС сообщения о возобновлении предоставления ему КУ надлежащего качества;

3. Указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества КУ;

4. Возобновления предоставления КУ надлежащего качества, которые зафиксированы ОПУ, ИПУ, иными средствами измерения, если они способны сохранять зафиксированные сведения.

п. 112 Правил № 354

## I. При обнаружении факта предоставления коммунальных услуг (далее – КУ) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Убытки – расходы, которые потребитель, чьи права нарушены, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Факт причинения ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу МКД фиксируется в акте, составляемым исполнителем и потребителем. Акт составляется и подписывается  исполнителем не позднее 12 часов с момента обращения в АДС.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

- Случаи применения законной неустойки установлены п. 157 Правил № 354;

- Требования об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором подлежат удовлетворению в судебном порядке – за несоблюдение добровольной процедуры суд взыскивает с исполнителя штраф в размере 50% от суммы присужденной потребителю

3. Виды контроля (надзора)  за соблюдением требований к предоставлению исполнителем КУ

1) Контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по

управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в

МКД, качеством предоставляемых КУ со стороны Совета МКД

(уполномоченных лиц) – порядок контроля предусматривается

в договоре с исполнителем

2) Проведение ОМС проверки деятельности управляющей

организации по заявлению о невыполнении ею своих обязательств от:

-собственника;

-председателя Совета МКД;

- органов управления ТСЖ. ЖСК

3) Муниципальный жилищный контроль – осуществляется

уполномоченными органами ОМС

(список органов МЖК области с контактами размещен на сайте)

4) Государственный жилищный надзор  -  Инспекция Государственного жилищного надзора Волгоградской области:

## Контакты: Адрес: 400131, Волгоград, ул. Новороссийская, 5, телефон: (8442) 35-21-50, 35-21-45, "Горячая линия" по телефону: (8442) 35-27-10,  режим работы: вторник, четверг с 15:00 ч. до 17:00 ч.

## 5) Государственный надзор в  области защиты прав потребителей - Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области:

## Контакты: Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10 б, строение 2, почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, пр.Ленина, д. 50 б, е-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru, телефон/факс: (8442) 24-36-41/24-36-47. "Горячая линия" по телефону: 8(442)24-36-30, время работы с 10:00ч.  до 17:00 ч., перерыв с 12-00 до 12-45.

неисполнение договора, в т.ч. нарушение качества КУ, может являться основанием для расторжения договора с исполнителем (договора управления)по инициативе собственников

- проверка проводится уполномоченным органом местного самоуправления (администрация города, поселения) в течение 5-ти дней;

- при выявлении нарушений условий договора управления не позднее чем через 15 дней ОМС созывает общее собрание собственников для решения вопросов о расторжении договора, выборе новой УО (нового способа управления)

п. 1.1. ст. 165 ЖК РФ

осуществляется в отношении в отношении муниципального жилищного фонда

## II. По вопросам порядка расчета платы за коммунальные услуги

1. Получение информации о порядке расчета платы за коммунальные услуги, источники информации.

1. Платежный документ – квитанция на оплату

ЖКУ, примерная форма утверждена Приказом

Минрегиона России от 19.09.2011 № 454

Обязательные сведения, указываемые в квитанции (п. 69 Правил № 354):

- почтовый адрес, сведения о собственнике, нанимателе (Ф.И.О.);

- наименование, реквизиты, контакты  исполнителя;

- указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида КУ, размер тарифов (цен), ед. измерения объемов коммунальных ресурсов;

- объем КУ, предоставленных в помещении, на ОДН (на каждого потребителя) размер платы за каждый вид КУ (отдельно на ОДН);

- общий объем КУ, предоставленных на ОДН;  показания общедомовых приборов учета; суммарного объема КУ, потребленных во всех помещениях МКД;

- сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за КУ, с указанием оснований перерасчета

- сведения о размере задолженности потребителя;

- сведения о рассрочке внесения платы за КУ;

- другие сведения.

2. Предоставление исполнителем:

- письменной информации о помесячных объемах потребленных коммунальных

ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета, о суммарном объеме КУ,

потребленных в помещениях МКД, об объемах, рассчитанных с применением

нормативов потребления КУ, об объемах, предоставленных на ОДН

- возможности ознакомления со сведениями о показаниях общедомового прибора

учета, занесенных в журнал показаний

предоставляется потребителю исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (месяцем), иной срок может быть предусмотрен договором управления

предоставляется исполнителем любому потребителю в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления

п.п. р) п. 31 правил № 354

предоставляется исполнителем потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня

п.п. е) п. 31 правил № 354

2. Действия потребителей при выявлении факта нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги

## 1. Обращение за разъяснением к исполнителю КУ (управляющей организации, ТСЖ…) -  потребитель имеет право на получение сведений от исполнителя о правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за КУ - п.п. б) п. 33 правил № 354.

## 2. Обращение в контрольно-надзорные органы:

## надзор за соблюдением обязательных требований к определению размера и внесению платы за коммунальные услуги осуществляется Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области

## Контакты: Адрес: 400131, Волгоград, ул. Новороссийская, 5, телефон: (8442) 35-21-50, 35-21-45, "Горячая линия" по телефону: (8442) 35-27-10,  режим работы: вторник, четверг с 15:00 ч. до 17:00 ч.

## контроль за применение тарифов на коммунальные услуги осуществляется министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области

## Контакты: Адрес: 400050, г. Волгоград, ул. им.Рокоссовского, д.62 а /я 1990. Телефон/факс: (8442) 35-29-05, 35-29-06/35-29-37, 35-29-45. "Горячая линия" по телефону: (8442) 35-29-72. 35-29-29, время работы: с понедельника по пятницу (за исключением нерабочих и праздничных дней) с 09:30 ч. до 16:30

## III. Порядок и способы получения консультаций и разъяснений по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- о порядке расчета платы за коммунальные услуги;

- о порядке формирования платы за содержание и ремонт жилого помещения;

- о проведении капитального ремонта многоквартирного дома;

- о порядке признания многоквартирных домов аварийными;

- об организации взаимоотношений с управляющими организациями, ТСЖ;

- о порядке и условиях установления коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и другие вопросы

Разъяснения и консультации ведутся:

1) во время личного посещения общественной приемной Правительства Волгоградской области. Личный прием проводится еженедельно по четвергам должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области.

Предварительная запись по телефону:  (8442) 35-27-31 либо по факту непосредственного обращения в приемную по адресу г.Волгоград, ул.Голубинская д.1 (помещение государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области "Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат"). Запись производится в понедельник и среду с 13:30 до 17:00, во вторник и пятницу с 9:00 до 12:30;

2) при обращении на "горячую линию" министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области -  каждый четверг с 8:30 до 17:30 по телефону (8442) 30-83-59;

3) путем направлении обращения в электронном виде в адрес электронной общественной приемной через официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области - (www.volganet.ru), для чего необходимо войти в раздел "Онлайн-приемная", где по предоставленной форме оставить свое обращение;

4) путем получения бесплатной юридической помощи в сфере ЖКХ на приеме общественной организации в рамках Центра содействия развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Волгоградской области.

Место приема: ул. Голубинская, д.1, в помещении Государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области "Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат". Предварительная запись по телефону: (8442) 35-27-31.

снижение размера платы за КУ на размер платы за объем непредоставленной КУ – при перерывах в предоставлении КУ, превышающих установленную продолжительность, перерывах при проведении ремонтных и профилактических работ, при отсутствии приборов учета

соответствующего вида ресурсов;

снижение размера платы за КУ при отступлении от требований к качеству КУ и допустимой  продолжительности перерывов предоставления КУ

– независимо от  наличия приборов учета.

+